## 고체연료
▶(고체연료)분석주기별 배출계수 개발 산정 워크시트
* 데이터를 입력시 단위와 베이스를 주의할 것!
발열량 변환기준
직접입력 | 항목에 해당하는 값을 기입하여 주세요. | [10 empty] | 적용근거 | 계산식 |  |  |  | 적용기준
자동계산 | 자동으로 계산되는 값으로 따로 입력하실 필요가 없습니다. | [10 empty] | KS E 3707 | Hh-600(9H+M) |  |  |  | M : 인수식, H : 인수식
직접 or 자동 | 해당되는 값이 있으면 직접입력, 해당되는 값이 없으면 자동계산 | [10 empty] | 2006 IPCC G/L | Hh-50.6H-5.85M-0.191Y |  |  |  | M, H, Y : 인수식
[12 empty] | ASTM D5865 | (Hh+Qv-p-Qh)*(100-Mar)/(100-Mad)-Qmar |  |  |  | H : 수소, O : 산소, N : 질소,
입력항목 설명 | [12 empty] | Qv-p＝0.01*RT*(Had/(2×2.016)－2Oad/31.9988－Nad/28.0134) |  |  |  | M : 수분
① 분 석 월 | 해당 연료의 분석 월(예 : 15.01, 15.07 등) 기입 |  |  |  | ⑦ 총 수 분 | 인수식 베이스의 수분함량을 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 | [6 empty] | Qh=0.01*Hvap*(Had/2.016) |  |  |  | ar : 인수식, ad : 기건식
② 연 료 명 | 연료의 종류 (예 : 국내 무연탄, 수입 무연탄, 연료용 유연탄 등) 기입 |  |  |  | ⑧ 미 연 탄 소 | 비산재와 바닥재의 탄소함량을 소수점 다셋째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 | [5 empty] | ASTM D2015 | Hh-5.72*9*Har |  |  |  | M : 인수식, H : 무수
③ 분 석 횟 수 | 해당월에 분석한 총 횟수(예 : 총 3회, 총 7회 등) 기입 |  |  |  | ⑨ 회(Ash) 발 생 비 율 | 비산재와 바닥재의 비율을 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 | [6 empty] | Har=H*(100-M/100)+0.1119*M
④ 연 료 사 용 량 | 인수식 베이스로 소수점 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지 기입 |  |  |  | ⑩ 열량계수(총발열량) | 기건, 인수식 베이스의 총발열량을 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 기입 | [5 empty] | 인수식(ARB) | 총수분을 포함한 상태. 통상적으로 시료가 실험실에 도착하였을 때 상태
⑤ 원소 질량분율 | 무수 베이스로 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 |  |  |  | ⑪ 발 열 량 전 환 | 발열량 전환시 (예 : KS I ISO 6976, ASTM D3588 등) 참고 규격 기입 | [5 empty] | 기건식(ADB) | 실험실 오븐 또는 공기중에서 수분을 제거한 것으로 건조기에서 실온보다 10~15℃ 높게 유지하여 공기로 건조시킨 상태
⑥ 공 업 분 석 | 재함량과 수분함량을 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 |  |  |  | ⑫ 열량계수(순발열량) | 인수식 베이스의 순발열량을 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 기입 | [5 empty] | 건식(DB) | 107℃±3℃에서 60분 동안 가열하여 부착수분과 고유수분 등 수분을 100% 제거한 상태
비 고
연료명 | 배출량 | 연료사용량 | CO2배출계수 | CH4배출계수 | N2O배출계수 | 열량계수(총발열량) | 열량계수(순발열량) | 탄소질량분율 | 산화계수 |  |  | ※ Tier3 개발과 관련된 사항으로 특이사항에 대해 기술
| (CO2eq ton) | (ton) | (kgCO₂/TJ) | (kgCH4/TJ) | (kgCO₂/TJ) | (MJ/kg) | (MJ/kg) | (0과1사이소수)
연료용 유연탄 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
① 분 석 월 | ② 연 료 명 | ③ 분석횟수 | ④ 연료사용량 | ⑤ 원소질량분율(0과1사이소수) |  |  |  | ⑥ 공업분석(0과1사이소수) |  | ⑦ 총수분 | ⑧ 미연탄소 |  | ⑨ 회(Ash)발생비율 |  | 열량계수(총발열량) |  | ⑪ 발열량전환 (적용근거입력) | 열량계수 (순발열량) | 회(Ash) 중 탄소질량분율 | 연료의 회(Ash) 분율 | ⑩ 열량계수 (총발열량) | ⑫ 열량계수 (순발열량) | 탄소질량분율 | 산화계수 (0과1사이 소수)
|  |  | (ton) | 탄소 | 수소 | 산소 | 질소 | 재함량 | 고유수분 | (0과1사이소수) | (0과1사이소수) |  | (0과1사이소수) |  | (kcal/kg) |  |  | (kcal/kg) |  | (0과1사이소수) | (MJ/kg) | (MJ/kg) | (0과1사이소수)
|  |  | 인수식 | 무수 | 무수 | 무수 | 무수 | 기건식 | 기건식 | 인수식 | F/A | B/A | F/A | B/A | 기건식 | 인수식 |  | 인수식 | (0과1사이소수) | 인수식 | 인수식 | 인수식 | 인수식
가중평균 or 합계 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
15.01 | [15 empty] | 0 | 증빙자료 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.02 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.03 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.04 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.05 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.06 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.07 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.08 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.09 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.10 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.11 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
15.12 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## 산정예시
▶(고체연료)분석주기별 배출계수 개발 산정 워크시트
* 데이터를 입력시 단위와 베이스를 주의할 것!
발열량 변환기준
직접입력 | 항목에 해당하는 값을 작성해주십시오. | [10 empty] | 적용근거 | 계산식 |  |  |  | 적용기준
자동계산 | 자동으로 계산되는 값으로 따로 입력하실 필요가 없습니다. | [10 empty] | KS E 3707 | Hh-600(9H+M) |  |  |  | M : 인수식, H : 인수식
직접 or 자동 | 해당되는 값이 있으면 직접입력, 해당되는 값이 없으면 자동계산 | [10 empty] | 2006 IPCC G/L | Hh-50.6H-5.85M-0.191Y |  |  |  | M, H, Y : 인수식
[12 empty] | ASTM D5865 | (Hh+Qv-p-Qh)*(100-Mar)/(100-Mad)-Qmar |  |  |  | H : 수소, O : 산소, N : 질소,
입력항목 설명 | [12 empty] | Qv-p＝0.01*RT*(Had/(2×2.016)－2Oad/31.9988－Nad/28.0134) |  |  |  | M : 수분
① 분 석 월 | 해당 연료의 분석 월(예 : 15.01, 15.07 등) 기입 |  |  |  | ⑦ 총 수 분 | 인수식 베이스의 수분함량을 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 | [6 empty] | Qh=0.01*Hvap*(Had/2.016) |  |  |  | ar : 인수식, ad : 기건식
② 연 료 명 | 연료의 종류 (예 : 국내 무연탄, 수입 무연탄, 연료용 유연탄 등) 기입 |  |  |  | ⑧ 미 연 탄 소 | 비산재와 바닥재의 탄소함량을 소수점 다셋째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 | [5 empty] | ASTM D2015 | Hh-5.72*9*Har |  |  |  | M : 인수식, H : 무수
③ 분 석 횟 수 | 해당월에 분석한 총 횟수(예 : 총 3회, 총 7회 등) 기입 |  |  |  | ⑨ Ash 발 생 비 율 | 비산재와 바닥재의 비율을 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 | [6 empty] | Har=H*(100-M/100)+0.1119*M
④ 연 료 사 용 량 | 인수식 베이스로 소수점 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지 기입 |  |  |  | ⑩ 열량계수(총발열량) | 기건, 인수식 베이스의 총발열량을 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 기입 | [5 empty] | 인수식(ARB) | 총수분을 포함한 상태. 통상적으로 시료가 실험실에 도착하였을 때 상태
⑤ 원소 질량분율 | 무수 베이스로 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 |  |  |  | ⑪ 발 열 량 전환기준 | 발열량 전환시 (예 : KS I ISO 6976, ASTM D3588 등) 참고 규격 기입 | [5 empty] | 기건식(ADB) | 실험실 오븐 또는 공기중에서 수분을 제거한 것으로 건조기에서 실온보다 10~15℃ 높게 유지하여 공기로 건조시킨 상태
⑥ 공 업 분 석 | 재함량과 수분함량을 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 기입 |  |  |  | ⑫ 열량계수(순발열량) | 인수식 베이스의 순발열량을 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 기입 | [5 empty] | 건식(DB) | 107℃±3℃에서 60분 동안 가열하여 부착수분과 고유수분 등 수분을 100% 제거한 상태
연료명 | 배출량 | 연료사용량 | CO2배출계수 | CH4배출계수 | N2O배출계수 | 총발열량 | 순발열량 | 탄소함량 | 산화계수
| (CO2eq ton) | (ton) | (kgCO₂/TJ) | (kgCH4/TJ) | (kgCO₂/TJ) | (MJ/kg) | (MJ/kg) | (0과1사이소수)
연료용 유연탄 | 510322.3543 | 267728.22 | 94674.5581 | 1 | 0.1 | 21.53 | 20.14 | 0.5204 | 0.99912
① 분 석 월 | ② 연 료 명 | ③ 분석횟수 | ④ 연료사용량 | ⑤ 원소질량분율(0과1사이소수) |  |  |  | ⑥ 공업분석(0과1사이소수) |  | ⑦ 총수분 | ⑧ 미연탄소 |  | ⑨ 회(Ash)발생비율 |  | 열량계수(총발열량) |  | ⑪ 발열량전환 (적용근거입력) | 열량계수 (순발열량) | 회(Ash) 중 탄소질량분율 | 연료의 회(Ash) 분율 | ⑩ 열량계수 (총발열량) | ⑫ 열량계수 (순발열량) | 탄소질량분율 | 산화계수 (0과1사이 소수)
|  |  | (ton) | 탄소 | 수소 | 산소 | 질소 | 재함량 | 고유수분 | (0과1사이소수) | (0과1사이소수) |  | (0과1사이소수) |  | (kcal/kg) |  |  | (kcal/kg) |  | (0과1사이소수) | (MJ/kg) | (MJ/kg) | (0과1사이소수)
|  |  | 인수식 | 무수 | 무수 | 무수 | 무수 | 기건식 | 기건식 | 인수식 | F/A | B/A | F/A | B/A | 기건식 | 인수식 |  | 인수식 | (0과1사이소수) | 인수식 | 인수식 | 인수식 | 인수식
가중평균 or 합계 |  |  | 267728.22 | 0.6994 | 0.0476 | 0.1949 | 0.0132 | 0.0372 | 0.1345 | 0.2559 | 0.0435 | 0.0274 | 0.9002 | 0.0998 | 5982.552 | 5142.1329 |  | 4810.5088 | 0.0419 | 0.0372 | 21.53 | 20.14 | 0.5204 | 0.99912
15.01 | 연료용유연탄 | 총 7회 | 10365.19 | 0.698 | 0.0506 | 0.1815 | 0.0129 | 0.0418 | 0.1135 | 0.2502 | 0.042 | 0.021 | 0.9002 | 0.0998 | 5792 | 4898.8625 | 2006 IPCC G/L | 4557.9204 | 0.039904 | 0.041743 | 20.5106 | 19.0831 | 0.52336 | 0.99909
15.02 | 연료용유연탄 | 총 3회 | 25844.7 | 0.699 | 0.049 | 0.2243 | 0.0073 | 0.0223 | 0.1529 | 0.2721 | 0.042 | 0.021 | 0.9002 | 0.0998 | 5421 | 4658.1819 | 2006 IPCC G/L | 4315.4095 | 0.039904 | 0.022273 | 19.5029 | 18.0678 | 0.5088 | 0.99953
15.03 | 연료용유연탄 | 총 7회 | 22108.8 | 0.709 | 0.0441 | 0.1928 | 0.0151 | 0.0425 | 0.1459 | 0.2682 | 0.042 | 0.021 | 0.9002 | 0.0998 | 6312 | 5408.1742 | 2006 IPCC G/L | 5085.2841 | 0.039904 | 0.042448 | 22.6429 | 21.2911 | 0.51885 | 0.99908
15.04 | 연료용유연탄 | 총 3회 | 17479 | 0.7012 | 0.0499 | 0.1821 | 0.0141 | 0.0389 | 0.1089 | 0.2401 | 0.0289 | 0.0281 | 0.9002 | 0.0998 | 5566 | 4746.4969 | 2006 IPCC G/L | 4411.5252 | 0.02882 | 0.038849 | 19.8726 | 18.4702 | 0.53284 | 0.99939
15.05 | 연료용유연탄 | 총 7회 | 28918.24 | 0.7024 | 0.0487 | 0.1933 | 0.015 | 0.0329 | 0.1442 | 0.2696 | 0.0289 | 0.0281 | 0.9002 | 0.0998 | 5780 | 4933.0591 | 2006 IPCC G/L | 4592.6598 | 0.02882 | 0.032859 | 20.6537 | 19.2285 | 0.51303 | 0.9995
15.06 | 연료용유연탄 | 총 3회 | 15695.86 | 0.705 | 0.0524 | 0.1795 | 0.0112 | 0.0365 | 0.1161 | 0.2368 | 0.0369 | 0.0341 | 0.9002 | 0.0998 | 6247 | 5393.9477 | 2006 IPCC G/L | 5050.4452 | 0.036621 | 0.036456 | 22.5834 | 21.1452 | 0.53806 | 0.99925
15.07 | 연료용유연탄 | 총 7회 | 25699.24 | 0.704 | 0.0435 | 0.2124 | 0.0104 | 0.0251 | 0.1541 | 0.2688 | 0.0369 | 0.0341 | 0.9002 | 0.0998 | 7097 | 6134.6807 | 2006 IPCC G/L | 5813.5219 | 0.036621 | 0.025071 | 25.6847 | 24.3401 | 0.51476 | 0.99951
15.08 | 연료용유연탄 | 총 3회 | 40779.25 | 0.706 | 0.0491 | 0.1771 | 0.0154 | 0.0459 | 0.1109 | 0.2294 | 0.0369 | 0.0341 | 0.9002 | 0.0998 | 5918 | 5129.244 | 2006 IPCC G/L | 4800.9858 | 0.036621 | 0.045846 | 21.4751 | 20.1008 | 0.54404 | 0.99905
15.09 | 연료용유연탄 | 총 7회 | 12929.24 | 0.7131 | 0.0467 | 0.1969 | 0.0102 | 0.0246 | 0.1475 | 0.2596 | 0.0442 | 0.0203 | 0.9002 | 0.0998 | 5688 | 4940.053 | 2006 IPCC G/L | 4610.4445 | 0.041815 | 0.024572 | 20.683 | 19.303 | 0.52798 | 0.99943
15.10 | 연료용유연탄 | 총 3회 | 24056.46 | 0.701 | 0.0437 | 0.1669 | 0.0184 | 0.0506 | 0.1218 | 0.2627 | 0.0735 | 0.034 | 0.9002 | 0.0998 | 6550 | 5499.1061 | 2006 IPCC G/L | 5180.043 | 0.069558 | 0.050529 | 23.0237 | 21.6878 | 0.51685 | 0.99805
15.11 | 연료용유연탄 | 총 7회 | 17827.5 | 0.699 | 0.0489 | 0.1972 | 0.0163 | 0.0578 | 0.1303 | 0.2541 | 0.0569 | 0.021 | 0.9002 | 0.0998 | 6095 | 5227.3893 | 2006 IPCC G/L | 4891.3704 | 0.053317 | 0.057728 | 21.886 | 20.4792 | 0.52138 | 0.9983
15.12 | 연료용유연탄 | 총 3회 | 26024.74 | 0.661 | 0.0467 | 0.2269 | 0.0096 | 0.0283 | 0.1581 | 0.2604 | 0.0569 | 0.021 | 0.9002 | 0.0998 | 5227 | 4591.8627 | 2006 IPCC G/L | 4261.5545 | 0.053317 | 0.028271 | 19.2252 | 17.8423 | 0.48888 | 0.99922