## 작성가이드
□ 작성가이드
1. 판매 / 구매 사업장 해당여부 파악
| ⇒ | 본 서식에서 정의하는 판매 / 구매 사업장은 아래와 같음
* 판매 사업장이란?
- 열을 외부 사업장에 판매/공급한 사업장
· 자가생산한 열을 판매한 경우
· 외부 사업장에서 구매 및 공급 받은 열을 재판매한 경우
· 자가생산 및 외부 유입된 열을 동시에 취급하는 사업장 포함
* 구매 사업장이란?
- 열을 외부 사업장으로부터 구매한 사업장
· 구매와 판매를 모두 할 경우, "구매/판매 사업장 시트"에 각각 작성
· 자가생산한 열과 구매한 열을 사업장내에서 소비한 경우
2. (공통) 사업장 일반정보 입력
| ⇒ | [(공통) 사업장 일반정보] 시트 선택 후 내용 작성
※ 국가온실가스종합관리시스템(NGMS) 『메뉴선택 → 자료열람 → DB 다운로드 → 명세서』 의 자료를 활용하여 작성가능
3. 판매 / 구매 사업장 여부에 따라 해당시트 작성
| ⇒ | 판매 사업장의 경우, 사업장별로 [판매_사업장명] 시트를 작성하되, 시트명을 "사업장명_배출계수명"으로 변경 후 내용 작성
| ⇒ | 구매 사업장의 경우, 사업장별로 [구매_사업장명] 시트를 작성하되, 시트명을 "사업장명_배출계수명"으로 변경 후 내용 작성
※ 단, 다수 사업장 및 배출계수일 경우 시트를 복사하여 내용 작성
4. 행 추가 방법
| ① | 셀이 있는 행 전체 선택
| ② | 선택된 행에서 마우스 오른버튼 클릭
| ③ | [복사] 선택
| ④ | 활성화된 행에서 마우스 우버튼 클릭
| ⑤ | [복사한 셀 삽입] 선택
※ 상기 방법과 다르게 작업시, 셀의 수식이 복사되지 않을 수 있음
※ 행 추가가 필요한 경우 동일한 방법 적용
행 추가시 복사

## (공통)사업장 일반정보
h
□ 작성가이드
⇒ 국가온실가스종합관리시스템(NGMS) 『메뉴선택 → 자료열람 → DB 다운로드 → 명세서』 의 자료를 활용
1. 법인 총괄현황
이행연도 | 관리업체 일련번호 | 법인명 | 법인 담당부서 | 법인 담당자명 | 법인 담당자 직급 | 법인 담당자 전화번호 | 법인 담당자 핸드폰 | 법인 담당자 이메일
2013
2. 사업장 총괄현황
판매/구매 | 사업장 일련번호 | 사업장 명 | 사업장 담당부서 | 사업장 담당자명 | 사업장 담당자 직급 | 사업장 담당자 전화번호 | 사업장 담당자 핸드폰 | 사업장 담당자 이메일
판매 | E0033100001001 | 서울 온실가스 관리 사업장
판매/구매 | E0033100001002

## 판매_사업장명_열(스팀)1
[열(스팀) 배출계수 관련 자료] 온실가스종합정보센터 홈페이지 → 지침/가이드라인 → 「사업장 고유 배출계수 개발 가이드라인(2014)」 → 23.열 생산 및 공급(188p) 참고
[1단계] 열 생산 업체 현황 및 판매 대상정보 입력
1. 사업장 총괄
| 사업장 구분 |  | 생산(자체 생산분) |  | 외부 구매(유입) | 외부 판매(유출) | 소비 및 손실 |  | 생산/판매/소비 수지 |  |  |  |  | 비고
| 사업장 일련번호 | 사업장 명 | 스팀 생산량 (TJ) | 전력 생산량 (TJ) | 구매/유입량 (TJ) | 판매/유출량 (TJ) | 자가소비 (TJ) | 손실 (TJ) | (TJ)
| E0033100001001 | 서울 온실가스 관리장 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ※ Tier3 개발과 관련된 사항으로 특이사항에 대해 기술
2. 배출계수 총괄
| 배출계수 구분 |  | 생산(자체 생산분) |  | 외부 구매(유입) | 외부 판매(유출) | 소비 및 손실 |  | 생산/판매/소비 수지
| 배출계수명(활동자료명) |  | 스팀 생산량 (TJ) | 전력 생산량 (TJ) | 구매/유입량 (TJ) | 판매/유출량 (TJ) | 자가소비 (TJ) | 손실 (TJ) | (TJ)
| 열(스팀1) | [7 empty] | 0
3. 판매 대상 정보 및 제공 배출계수 정보(판매시에만 작성)
| 판매 대상 업체 정보 |  |  | 판매현황 |  |  |  |  | 배출계수 정보
| 대상 업체(법인)명* | 대상 사업장명 | 대상여부 (할당대상업체/ 목표관리업체/ 비관리업체) | 판매 형태 (스팀/온수/ hot-air/ 기타열매) | 온도(℃) | 압력(kg/cm2 A) | 판매량(ton) | 판매량(TJ) | CO2배출계수 (kgCO2/TJ) | CH4배출계수(kgCH4/TJ) | N2O배출계수(kgN2O/TJ)
| 가정(200) |  | 할당대상업체 | 온수 | 80 | 1.0332 | 1000 | 50000 | 56100 | 1 | 0.1
| 상업(100) |  | 할당대상업체 | 온수 | 90 | 2.033 | 100 | 1000 | 74400 | 3 | 0.3
| 공공(50) |  | 할당대상업체 | 온수 | 80 | 3.033 | 500 | 10000 | 66400 | 1 | 0.1
행 추가시 복사
| 합계/평균 |  |  |  | 83.3333 | 2.0331 | 1600 | 61000 | 58089 | 1.0328 | 0.1033
[2단계] 열 배출계수 개발 결과 및 관련 근거(해당되는 항목만 작성)
4. 열 배출계수 개발 결과
| 시설 구분 | 연료 투입량(=에너지 투입량) | 생산/유입량① |  | 생산 효율* |  | 배출계수(kg/TJ) |  |  |  | 판매(재판매)② | 자가소비③ | 손실(①-②-③) |  | 비고
|  | (TJ,NCV기준) | 열(TJ) | 전력(TJ) | 열 | 전력 | CO2 | CH4 | N2O | tCO2eq/TJ | (TJ) | (TJ) | (TJ)
| 열생산 시설 | 391.05 | 201000 | - | 51400% | - | 114.7587 | 0.002648 | 0.00037017 | 114.9291 | 190000 | 0 | 11000
| 열병합 시설 | 302.9 | 130000 | 110000 | 42918% | 36316% | 59.6617 | 0.0018483 | 0.00032353 | 59.8008 | 75000 | 50000 | 5000
| 기타 열 이용 | 0 | 180000 | - |  |  | 11400 | 0.5 | 0.05 | 11426 | 30000 | 150000 | 0
| 합계/평균 | 693.95 | 511000 | 110000 | 48069% | 36316% | 4076 | 0.1776 | 0.0178 | 4085.2345 | 295000 | 200000 | 16000
* 해당 사업장의 생산 효율은 하단의 "열(스팀) 생산" 란에 기입하며, 본 표의 생산 효율은 참고용
* 상기 생산효율은 에너지 투입량 대비 생산/유입량으로, 스팀 열량 환산을 위해 스팀테이블을 적용할 경우 생산/유입량은 전열(총발열량) 기준, 에너지 투입량은 순발열량 기준으로 계산되어 100% 이상의 효율이 나올 수 있음
5. 열 생산
1) 열전용 보일러 시설
| 열(스팀) 구분 | 생산/유입 시설 정보 |  |  | 사용 연료* |  |  | 발열량* |  | 산화계수 | 배출계수(kg/TJ) |  |  | 생산 효율(%) |  | 생산량(TJ) |  | 에너지 투입량** | 온실가스 배출량 |  |  |  | 열 생산시 온실가스 배출량
| 생산 유형 | 시설 일련번호 | 배출시설명 | 자체시설명 | 사용연료 | 연료 사용량 | 사용량 단위 | 순발열량(NCV) | 총발열량(GCV) | 0과1사이 | CO2 | CH4 | N2O | 열 | 전력 | 열 | 전력 | (TJ,NCV기준) | CO2(ton) | CH4(kg) | N2O(kg) | 총합(tCO2eq.) | CO2(ton) | CH4(kg) | N2O(kg) | 총합(tCO2eq.)
| 열전용 보일러 | E0037110002001000001 | 일반 보일러 | PLB #1 | 천연가스(LNG) | 6.5 | Gg | 49.3 | 54.6 | 0.995 | 56100 | 1 | 0.1 | 80 |  | 200000 |  | 320.45 | 17887.3588 | 320.45 | 32.045 | 17904.0222
| 열전용 보일러 | E0037110002001000002 | 일반 보일러 | PLB #2 | 경유 | 2 | 1000㎥ | 35.3 | 37.7 | 0.99 | 74100 | 3 | 0.6 | 80 |  | 1000 |  | 70.6 | 5179.1454 | 211.8 | 42.36 | 5196.7248
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
행 추가시 복사 | 열전용 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계/평균 | [6 empty] | 46.7724 | 51.5489 | 0.9941 | 59350 | 1.3611 | 0.1903 | 80 |  | 201000 |  | 391.05 | 23066.5042 | 532.25 | 74.405 | 23100.747
* 연료 사용량 단위는 "참고2.국가 고유 배출계수 및 발열량" 시트의 TJ로의 환산 단위를 참고하여 매칭되는 단위로 기입
** 에너지 투입량은 온실가스 배출량 산정을 위한 중간 과정을 표현해주기 위한 것으로, 순발열량 기준 산정 방식이 적용되어 있음(운영지침에 따른 총발열량 기준 에너지 사용량 산정 방식과는 별개임)
2) 열병합 보일러 시설
| 열(스팀) 구분 | 생산/유입 시설 정보 |  |  | 사용 연료 |  |  | 발열량* |  | 산화계수 | 배출계수(kg/TJ) |  |  | 생산 효율(%) |  | 생산량(TJ) |  | 에너지 투입량** | 온실가스 배출량 |  |  |  | 열 생산시 온실가스 배출량
| 생산 유형 | 시설 일련번호 | 배출시설명 | 자체시설명 | 사용연료 | 연료 사용량 | 사용량 단위 | 순발열량(NCV) | 총발열량(GCV) | 0과1사이 | CO2 | CH4 | N2O | 열 | 전력 | 열 | 전력 | (TJ,NCV기준) | CO2(ton) | CH4(kg) | N2O(kg) | 총합(tCO2eq.) | CO2(ton) | CH4(kg) | N2O(kg) | 총합(tCO2eq.)
| 열병합 보일러 | E0037110002001000001 | 열병합 발전시설 | CHP #1 | 도시가스(LNG) | 5 | 1,000,000N㎥ | 39.4 | 43.6 | 0.995 | 56100 | 1 | 0.1 | 80 | 35 | 100000 | 100000 | 197 | 10996.4415 | 197 | 19.7 | 11006.6855 | 3346.7431 | 59.9565 | 5.9957 | 3349.8608
| 열병합 보일러 | E0037110002001000002 | 열병합 발전시설 | CHP #2 | 경유 | 3 | 1000㎥ | 35.3 | 37.7 | 0.99 | 74100 | 3 | 0.6 | 80 | 35 | 30000 | 10000 | 105.9 | 7768.7181 | 317.7 | 63.54 | 7795.0872 | 4409.2724 | 180.3162 | 36.0632 | 4424.2387
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
행 추가시 복사 | 열병합 보일러 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계/평균 | [6 empty] | 37.9666 | 41.5372 | 0.99325 | 62393 | 1.6992 | 0.2748 | 80 | 35 | 130000 | 110000 | 302.9 | 18765.1596 | 514.7 | 83.24 | 18801.7727 | 7756.0155 | 240.2727 | 42.0589 | 7774.0995
* 연료 사용량 단위는 "참고2.국가 고유 배출계수 및 발열량" 시트의 TJ로의 환산 단위를 참고하여 매칭되는 단위로 기입
** 에너지 투입량은 온실가스 배출량 산정을 위한 중간 과정을 표현해주기 위한 것으로, 순발열량 기준 산정 방식이 적용되어 있음(운영지침에 따른 총발열량 기준 에너지 사용량 산정 방식과는 별개임)
3) 기타 열(스팀) 이용
| 열(스팀) 구분 | 생산/유입 시설 정보 |  |  | 사용 연료 |  |  | 발열량* |  | 산화계수 | 배출계수(kg/TJ) |  |  | 생산 효율(%) |  | 유입/생산량(TJ) |  | 에너지 투입량* | 온실가스 배출량 |  |  |  | 열 생산시 온실가스 배출량
| 생산 유형 | 시설 일련번호 | 업체 | 사업장 | 사용연료 | 연료 사용량 | 사용량 단위 | 순발열량(NCV) | 총발열량(GCV) | 0과1사이 | CO2 | CH4 | N2O | 열 | 전력 | 열 | 전력 | (TJ,NCV기준) | CO2(ton) | CH4(kg) | N2O(kg) | 총합(tCO2eq.) | CO2(ton) | CH4(kg) | N2O(kg) | 총합(tCO2eq.)
| 외부 유입 |  | A 업체 | 서울 사업장 | [5 empty] | 0.995 | 68400 | 3 | 0.3 |  |  | 30000 |  |  | 2052000 | 90000 | 9000 | 2056680
| 외부 유입 |  | B 업체 | 부산 사업장 | [5 empty] | 0.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 자체 생산 |  | 자체 생산 | 자체 생산 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
행 추가시 복사 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계/평균 | [9 empty] | 11400 | 0.5 | 0.05 |  |  | 180000 |  |  | 2052000 | 90000 | 9000 | 2056680
* 에너지 투입량은 온실가스 배출량 산정을 위한 중간 과정을 표현해주기 위한 것으로, 순발열량 기준 산정 방식이 적용되어 있음(운영지침에 따른 총발열량 기준 에너지 사용량 산정 방식과는 별개임)
비 고
<입력가이드>
① 하단의 시설별 입력값에 대한 자동 계산값(별도 기입/수정 불가)
② 본 표에 표시된 생산 효율은 참고용이며, 따라서 해당 사업장에서 기입한 생산효율과는 차이가 있을 수 있음
<입력가이드>
① 사용연료는 주어진 단위에 맞춰 기입
② 사용연료, 생산량 등은 1년 기준 자료 기입
③ 열 생산 효율은 해당 자체 자료를 우선적으로 기입하되 자료 부재시 기본값 적용( 0.8)
<입력가이드>
① 사업장 단위로 작성
② 배출계수는 실제 제공되는 값을 기입하며, 그 값이 0(폐열 등을 이용하여 열 생산을 한 경우 등)의 경우라도 기입
<입력가이드>
① 외부 유입의 경우, 배출계수는 외부에서 스팀(열)을 공급받았을 시에 제공받은 값을 기입
② 자체 생산의 경우, 사업장 내의 소각 회수열, 공정 폐열 등을 이용하는 경우를 기입
③ 제공받은 배출계수가 0인 경우(폐열 등을 이용하여 열 생산을 한 경우 등)에도 해당 자료를 기입
<입력가이드>
① 사용연료는 주어진 단위에 맞춰 기입
② 사용연료, 생산량 등은 1년 기준 자료 기입
③ 열 및 전력 생산 효율은 해당 자체 자료를 우선적으로 기입하되 자료 부재시 기본값 적용(스팀 : 0.8, 전력 : 0.35)
④ 열 및 전력 생산량 등은 GJ 단위로 통일하여 기입(양식 준수)
* : 필수입력항목 * : 자동계산항목
* : 미기입항목
자동계산
필수입력
미기입
<입력가이드>
① 열(스팀) 개발시 관련하여
특이사항 존재시 기재
<입력가이드>
① 한 개 사업장 단위로 작성
② 해당 사업장명으로 시트 이름 수정
<입력가이드>
① 배출계수 단위로 작성
② 명세서 10-3 사업장 고유
(Tier3) 간접 배출계수 개발
결과 양식의 (2)개발대상
(활동자료명)과 동일하게 작성
③ 단일 계수에 해당하는 관련사항
기재

## 구매_사업장명_열(스팀)1
[1단계] 열 구매 업체 현황 및 구매 대상정보 입력
1. 사업장 총괄
| 사업장 구분 |  | 생산(자체 생산분) |  | 외부 구매(유입) | 외부 판매(유출) | 소비 및 손실 |  | 생산/판매/소비 수지
| 사업장 일련번호 | 사업장명 | 열 생산량 (TJ) | 전력 생산량 (TJ) | 구매/유입량 (TJ) | 판매/유출량 (TJ) | 자가소비 (TJ) | 손실 (TJ) | (TJ)
| E0033100001001 | 서울 온실가스 관리장 | [6 empty] | 0
2. 배출계수 총괄
| 배출계수 구분 |  | 생산(자체 생산분) |  | 외부 구매(유입) | 외부 판매(유출) | 소비 및 손실 |  | 생산/판매/소비 수지
| 배출계수명(활동자료명) |  | 열 생산량 (TJ) | 전력 생산량 (TJ) | 구매/유입량 (TJ) | 판매/유출량 (TJ) | 자가소비 (TJ) | 손실 (TJ) | (TJ)
| 열(스팀2) | [7 empty] | 0
3. 구매 대상 정보 및 제공 배출계수 정보(구매시에만 작성)
| 구매 대상 업체 정보 |  |  | 구매현황 |  |  |  |  | 배출계수 정보
| 대상 업체(법인)명* | 대상 사업장명 | 대상여부 (할당대상업체/ 목표관리업체/ 비관리업체) | 판매 형태 (스팀/온수/ hot-air/ 기타열매) | 온도(℃) | 압력(kg/cm2 A) | 구매량(ton) | 구매량(TJ) | CO2배출계수(kgCO2/TJ) | CH4배출계수(kgCH4/TJ) | N2O배출계수(kgN2O/TJ)
| 가정(200) |  | 할당대상업체 | 온수 | 80 | 1.0332 | 1000 | 50000 | 56100 | 1 | 0.1
| 상업(100) |  | 할당대상업체 | 스팀 | 90 | 2.033 | 100 | 1000 | 74400 | 3 | 0.3
| 공공(50) |  | 할당대상업체 | 온수 | 80 | 3.033 | 500 | 10000 | 66400 | 1 | 0.1
행 추가시 복사
| 합계/평균 |  |  |  | 83.3333 | 2.0331 | 1600 | 61000 | 58089 | 1.0328 | 0.1033
* 구매대상이 비관리업체인 경우 "열(스팀) 계수 개발 근거 자료 제출요령" 참조
비 고
<입력가이드>
① 사업장 단위로 작성
② 배출계수는 실제 제공되는 값을 기입하며, 그 값이 0(폐열 등을 이용하여 열 생산을 한 경우 등)의 경우라도 기입
* : 필수입력항목 * : 자동계산항목
* : 미기입항목
자동계산
필수입력
미기입
<입력가이드>
① 한 개 사업장 단위로 작성
② 해당 사업장명으로 시트 이름 수정
<입력가이드>
① 열(스팀) 개발시 관련하여
특이사항 존재시 기재
<입력가이드>
① 배출계수 단위로 작성
② 명세서 10-3 사업장 고유
(Tier3) 간접 배출계수 개발
결과 양식의 (2)개발대상
(활동자료명)과 동일하게 작성
③ 단일 계수에 해당하는 관련
사항 기재

## 참고1. IPCC 배출계수
[별표20]
2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 기본 배출계수
(제91조 제1항 관련)
단위 : kgGHG/TJ
연료명 |  |  | 국내에너지원 | CO2 | CH4 |  |  |  | N2O
[5 empty] | 에너지 산업 | 제조업 건설업 | 상업 공공 | 가정 기타 | 에너지산업 | 상업 공공
[9 empty] | 제조업 | 가정 | (제91조제1항 관련)
[9 empty] | 건설업 | 기타
Ⅰ. 석유류
원유 |  |  | 원유 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
오리멀젼 |  |  | - | 77000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
액성 천연가스 |  |  | - | 64200 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
가솔린 | 자동차용 가솔린 |  | 휘발유 | 69300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
| 항공용 가솔린 |  | - | 70000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
| 제트용 가솔린 |  | - | 70000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
제트용 등유 |  |  | JET A-1, JP-8 | 71500 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
기타 등유 |  |  | 등유 | 71900 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
혈암유 |  |  | - | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
가스/디젤 오일 |  |  | 경유 | 74100 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
잔여 연료유 |  |  | B-C유 | 77400 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
액화석유가스 |  |  | LPG | 63100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
에탄 |  |  | - | 61600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
나프타 |  |  | 납사 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
역청(아스팔트) |  |  | 아스팔트 | 80700 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
윤활유 |  |  | 윤활유 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
석유 코크스 |  |  | 석유코크스(고체) | 97500 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
정제 원료 |  |  | 정제 원료 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
기타 오일 | 정제가스 |  | 정제가스 | 57600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
| 접착제(파라핀왁스) |  | 파라핀왁스 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
| 백유 |  | 용제 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
| 기타석유제품 |  | 재생유(WDF) | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
Ⅱ. 석탄류
무연탄 |  |  | 국내 무연탄 | 98300 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
수입 무연탄
점결탄 |  |  | 원료용 유연탄 | 94600 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
기타 역청탄 |  |  | 연료용 유연탄 | 94600 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
하위 유연탄 |  |  | 아역청탄 | 96100 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
갈탄 |  |  | 갈탄 | 101000 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
유혈암 및 역청암 |  |  | - | 107000 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
갈탄 연탄 |  |  | - | 97500 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
특허연료 |  |  | - | 97500 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
코크스 |  | 코크스로 코크스 | 코크스(석탄) | 107000 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
|  | 가스 코크스 | 가스공장 코크스 | 107000 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
콜타르 |  |  | - | 80700 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
Ⅲ. 가스류
부생 가스 |  | 가스공장 가스 | - | 44400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  | 코크스로 가스 | 코크스가스 | 44400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  | 고로 가스 | 고로가스 | 260000 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  | 산소 강철로 가스 | 전로가스 | 182000 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
천연가스 |  |  | 천연가스(LNG) | 56100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
Ⅳ. 기타 화석연료
도시 폐기물 (비-바이오매스 부분) |  |  | - | 91700 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
산업 폐기물 |  |  | - | 143000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
폐유 |  |  | - | 73300 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
토탄 |  |  | 이탄 | 106000 | 1 | 2 | 10 | 300 | 1.5 | 1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)
고체 바이오 연료 |  | 목재/목재 폐기물 | - | 112000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
|  | 아황산염 잿물(흑액) | - | 95300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | 기타 고체바이오매스 | - | 100000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
|  | 목탄 | - | 112000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4 | 1
액체 바이오 연료 |  | 바이오 가솔린 | - | 70800 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
|  | 바이오 디젤 | - | 70800 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
|  | 기타 액체바이오연료 | - | 79600 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
] |  | 매립지 가스 | - | 54600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  | 슬러지 가스 | - | 54600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  | 기타 바이오가스 | - | 54600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
기타 비-화석연료 |  | 도시 폐기물 | - | 100000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
(바이오매스부분)
주1) “에너지산업”이란 발전 또는 열 생산, 석유 정제, 가스 제조, 광업 등의 에너지 제조 산업을 의미한다.
주2) 국내 주요 에너지원 중 B-A유 및 B-B유의 CO2 배출계수는 경유와 B-C유의 IPCC 기본 배출계수에 경유와 B-C의 혼합비를 적용하여 활용한다. (별표 20의 [참고]「연료에 대한 세부설명」참고)
연료명 | CO2 | CH4 |  |  |  | N2O
|  | 에너지 산업 | 제조업 건설업 | 상업 공공 | 가정 기타 | 에너지 산업 제조업 건설업 | 상업 공공 가정 기타
B-A유 | 75100 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
B-B유 | 76400 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6

## 참고2. 국가 고유 배출계수 및 발열량
[별표22]
연료별 국가 고유 발열량 |  |  |  |  | 연료별 국가 고유 배출계수
(제91조제2항 관련) |  |  |  |  | (제91조제2항 관련)
연료별 국가 고유 발열량(에너지법 시행규칙 별표) |  |  |  |  | 연료별 국가고유 배출계수
연료명 | 단 위 |  | 총발열량 | 순발열량 | 구분 | 연료 | 탄소배출계수 | 이산화탄소 배출계수
| 에너지법 시행규칙 상 | TJ로 환산시 |  |  |  |  | (tC/TJ) | (kgCO2/TJ)
원유 | MJ/kg | TJ/Gg | 44.9 | 42.2 | 석유(16) | 휘발유 | 20 | 73300
휘발유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 32.6 | 30.3 |  | 등유2호(실내등유) | 19.6 | 71900
등유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 36.8 | 34.3 |  | 등유1호(보일러등유)
경유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 37.7 | 35.3 |  | 경유 | 20.2 | 74100
B-A유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 38.9 | 36.4 |  | B-A유 | 20.4 | 74800
B-B유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 40.5 | 38 |  | B-B유 | 20.5 | 75200
B-C유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 41.6 | 39.2 |  | B-C유 | 20.6 | 75500
프로판 | MJ/kg | TJ/Gg | 50.4 | 46.3 |  | 나프타 | 19.2 | 70400
부탄 | MJ/kg | TJ/Gg | 49.6 | 45.6 |  | 용제 | 19.3 | 70800
나프타 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 32.3 | 30 |  | 항공유(JET-A1) | 19.8 | 72600
용제 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 33.3 | 31 |  | 아스팔트 | 21.6 | 79200
항공유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 36.5 | 34.1 |  | 윤활유 | 19.9 | 73000
아스팔트 | MJ/kg | TJ/Gg | 41.5 | 39.2 |  | 부생연료 1호 | 19.7 | 72200
윤활유 | MJ/L | TJ/1000㎥ | 39.8 | 37 |  | 부생연료 2호 | 21 | 77000
석유코크스(고체) | MJ/kg | TJ/Gg | 33.5 | 31.6 |  | 프로판 | 17.6 | 64500
부생연료1호1) | MJ/L | TJ/1000㎥ | 36.9 | 34.3 |  | 부탄 | 18.1 | 66400
부생연료2호2) | MJ/L | TJ/1000㎥ | 40 | 37.9 | 가스(2) | 천연가스(LNG) | 15.3 | 56100
천연가스(LNG) | MJ/kg | TJ/Gg | 54.6 | 49.3 |  | 도시가스(LNG)
도시가스(LNG) | MJ/N㎥ | TJ/1,000,000N㎥ | 43.6 | 39.4 |  | 도시가스(LPG) | 17.6 | 64500
도시가스(LPG) | MJ/N㎥ | TJ/1,000,000N㎥ | 62.8 | 57.7 | 석탄(6) | 국내무연탄 | 30.5 | 112000
국내무연탄 | MJ/kg | TJ/Gg | 18.9 | 18.6 |  | 수입무연탄(연료용) | 28.6 | 105000
연료용 수입무연탄 | MJ/kg | TJ/Gg | 21 | 20.6 |  | 수입무연탄(원료용) | 29.2 | 107000
원료용 수입무연탄 | MJ/kg | TJ/Gg | 24.7 | 24.4 |  | 유연탄(연료용) | 26 | 95300
유연탄(연료용) | MJ/kg | TJ/Gg | 25.8 | 24.7 |  | 유연탄(원료용) | 26.2 | 96100
유연탄(원료용) | MJ/kg | TJ/Gg | 29.3 | 28.2 |  | 아역청탄 | 26.2 | 96100
아역청탄 | MJ/kg | TJ/Gg | 22.7 | 21.4 | 비고)
코크스(석탄) | MJ/kg | TJ/Gg | 29.1 | 28.9 | 1. ⌜에너지법 시행규칙⌟에 의해 ‘11년에 고시된 발열량 기준으로 개발된 본배출계수는 ’12년∼‘16년 온실가스 배출량 산정에 적용
전력(발전기준) | MJ/kWh | TJ/GWh | 8.8 | 8.8 | 2. 등유1호(보일러 등유)의 판매가 ‘11.7.1부터 폐지되어 등유2호(실내)를 등유계수로 변경
전력(소비기준) | MJ/kWh | TJ/GWh | 9.6 | 9.6 | 3. 석유코크의 온실가스를 산정해야하는 경우 ‘06년 발열량 기준 석유코크 배출계수를 사용
비고)
1.“총발열량”이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.
2. 온실가스 배출량 산정 시 순발열량을 사용하며, 에너지사용량을 집계할 경우 총 발열량을 사용한다.
3. 1cal = 4.1868J
4. MJ = 106 J 로 한다.
5. Nm3은 0℃, 1기압 상태의 단위체적(세제곱미터)을 말한다.